|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и их стоимость на 2016 год*** | | | |
|  | Адрес | **ул. А. Лежена, 9/3** | | |
|  | тип | многоквартирный дом | | |
|  | этажность | 17 | | |
|  | количество проживающих | 0 | | |
|  | Общая площадь помещений, в том числе: | периодичность выполнения работ, оказания услуг | 8049,00 | |
|  | площадь жилых помещений | 8049,00 | |
|  | площадь нежилых помещений | 0,00 | |
| № п/п | **Наименование работ (услуг)** | Стоимость работ и услуг в год**,** руб. | Стоимость работ и услуг **в месяц** на 1 кв.м. площади помещений, руб. |
| **I.** | **Техническое обслуживание** | | **689 706,08** | **7,14** |
| **1.** | **Проведение технических осмотров** | | **81 844,33** | **0,85** |
| 1.1. | Технический осмотр кровли с с внутренним водостоком (ж/б ) | 2 раз в год | 2 112,24 | 0,02 |
| 1.2. | Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (окна, двери, фундамент, фасада здания, внутренняя отделка стен, устройства мусоропровода, деревянные, каменные конструкции) с составлением деффектно-сметной ведомости | 2 раз в год | 14 198,44 | 0,15 |
| 1.3. | Технический осмотр систем (нижний и (или) верхний розливы, состояние запорной арматуры) отопления | 1 раз в год или по мере необходимости | 28 396,88 | 0,29 |
| 1.4. | Магистралей холодного и горячего водоснабжения, канализации | по мере необходимости | 26 143,12 | 0,27 |
| 1.5. | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 8 519,07 | 0,09 |
| 1.6. | проведение технических осмотров общедомовых электрических сетей, этажные щитки, ВРУ, светильников | по мере необходимости | 2 474,59 | 0,03 |
| **2.** | **Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к сезонной эксплуатации** | | **278 559,64** | **2,89** |
| 2.1. | ППР (планово-предупредительные работы) электрооборудования, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | по графику | 41 393,56 | 0,43 |
| 2.2. | Консервация, расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1 раз в год: весенне-летний, консервация - осен.зим.пер. | 2 493,77 | 0,03 |
| 2.3. | Регулировка, наладка и испытания систем отопления | 1 раз в год, испытание 2 раза в год; | 187 724,63 | 1,94 |
| 2.4. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год осенне -зимний период |
| 2.5. | Очистка чердачного и подвального помещения от мелкого мусора |  | 21 459,93 | 0,22 |
| 2.6. | Очистка кровель от мусора, грязи | 2 раза в год | 8 448,95 | 0,09 |
| 2.7. | Сброс снега, сосулек с крыши. Очистка кровель от снега в местах протечек, от наледи вокруг водосточных воронок, очистка козырьков от снега и наледи | по мере необходимости в зимний, весенний период | 17 038,80 | 0,18 |
| 2.8. | Промывка канализационной сети (5 часов в год) | (5 часов в год) | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Работы, выполняемые после проведении технических осмотров и по заявкам (по мере необходимости в пределах суммы)** | | **329 302,11** | **3,40** |
|  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий, мелкий ремонт | | | |
|  | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | | | |
|  | Мелкий ремонт и укрепление входных, тамбурных и подвальных дверей. | | | |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналов (по заявкам) | | | |
|  | Мелкий ремонт кровли в местах протечек: промазка, проклейка стыков плит, примыканий, ремонт стяжки, установка в/воронок | | | |
|  | Мелкий ремонт цементных полов, лестниц, ограждений в подъездах. Укрепление парапетных ограждений | | | |
|  | Мелкий ремонт, побелка контейнерных площадок. | | | |
|  | Мелкий ремонт детского оборудования, лавочек, урн, окраска форм. Для панельных домов: отбивка опасных для обрушения мест (кромки козырьков, балконов и пр.), мелкий ремонт цоколя, частичное бетонирование крылец, ступеней входов | | | |
|  | Укрепление трубопроводов, Малый ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях. Подготовка ТУ (окраска, побелка помещений, устройство трапов). Устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Прочистка засоров магистрального трубопровода канализации | | | |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (закрытие электрощитовых, этажных эл.щитков, распределительных коробок на л/клетках; смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, уличного освещения; смена и ремонт эл.патронов и выключателей, мелкий ремонт электропроводки) | | | |
|  | Мелкий ремонт мусороприемных клапанов, бункеров, шиберных устройств, стволов | | | |
| **2** | **Аварийно-диспетчерское обслуживание** | **круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения** | **137 138,60** | **1,42** |
| **3** | **Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования** | | **371793,19** | **3,85** |
| 3.1. | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. | 5 раз в неделю | 144632,54 | 1,50 |
| 3.2. | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 4 раз в неделю | 128557,08 | 1,33 |
| 3.3. | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 2 раз в неделю | 16 204,20 | 0,17 |
| 3.4. | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в месяц | 14 324,97 | 0,15 |
| 3.5. | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раз в месяц | 32 934,04 | 0,34 |
| 3.6. | Мытье полов кабины лифта | 5 раза в неделю | 568,30 | 0,00 |
| 3.7. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | 1 185,91 | 0,01 |
| 3.8. | Мытье окон | 2 раз в год | 4 734,90 | 0,05 |
| 3.9. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1 405,72 | 0,01 |
| 3.10. | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов |  | 13 802,77 | 0,14 |
| - | подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 379,24 | 0,00 |
| - | стен, дверей, плафонов на лестничных клеток, оконныхрешеток, чердачных лестниц,, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 13 423,52 | 0,14 |
| **4.** | **Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома** | | **274 790,87** | **2,86** |
|  | **Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома** | | **254 641,62** | **2,64** |
| ***4.1*** | ***теплый период года*** |  | ***96 178,65*** | ***1,99*** |
| 4.1.1 | подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см | отмостка, тротуары - 1 раз в двое суток, асфальт - 1 раз в сутки | 31 391,1 | 0,65 |
| 4.1.2 | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см. | 50% территории 1 раз в двое суток в дни с осадками | 5 795,28 | 0,12 |
| 4.1.3 | уборка газонов | 1 раз в неделю | 48044,40 | 0,99 |
| 4.1.4 | Подметание ступеней и площадок | 1 раз в сутки | 2 414,7 | 0,05 |
| 4.1.5 | Мойка территории с усовершенствованными покрытиями | 2 раза за период | 806,13 | 0,02 |
| 4.1.6 | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 5 312,34 | 0,11 |
| 4.1.7 | очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 2 414,7 | 0,05 |
| ***4.2*** | ***холодный период года*** |  | ***158 462,97*** | ***3,30*** |
| 4.2.1 | подметание территории в дни без осадков и с осадками | 1 раз в двое суток | 80264,77 | 1,65 |
| 4.2.2 | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки | 50862,25 | 1,04 |
| 4.2.3 | посыпка территории песком | 2 раза в сутки в дни гололеда (20 раза в год) | 4798,65 | 0,10 |
| 4.2.4 | очистка территории с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега - 30% от площади | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 5921,42 | 0,12 |
| 4.2.5 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 1 931,76 | 0,04 |
| 4.2.6 | Очистка от наледи и льда водостоков | 2 раз в неделю | 2432,89 | 0,05 |
| 4.2.7 | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | в труднодоступных местах | 177,73 | 0,00 |
| 4.2.8 | сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 1 448,82 | 0,03 |
| 4.2.9 | уборка контейнерной площадки | 5 раза в неделю | 9 175,86 | 0,19 |
| 4.2.10 | очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | 1 448,82 | 0,08 |
| **4.3** | **Завоз сыпучих материалов (песок, земля, бутовый камень)** |  | **20 149,25** | **0,21** |
| **4.4.** | **Вывоз снега** | **по факту** | **0** | **0,00** |
| **4.5.** | **Механизированная уборка** | **по факту** | **0** | **0,00** |
| **5** | **Дератизация, дезинсекция** | **по мере необходимости** | **16 419,96** | **0,17** |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** | **Обслуживание общедомовых приборов учета, и ИТП** | **ежемесячно по договору со специализированной организацией** | **78 864,1** | **0,82** |
| **8** | **Вывоз и утилизация КГО** | **по заполнению** | **84 031,0** | **0,87** |
| **9** | **Обслуживание шлагбаума** | **по факту выхода из строя** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Итого расходов по текущему содержанию** |  | **1 652 743,8** | **17,13** |
| **11** | **Обслуживание лифтов** | **Согласно договору со специализированной организацией** | **92 753,62** | **0,95** |
| **12** | **Обслуживание ППА (Противопожарная автоматика)** |  | **65 333,33** | **0,67** |
| **13** | **Вывоз ТБО от населения** | **не реже одного раза в сутки** | **203 800** | **2,11** |
| **14** | **охрана территории ЖК "Камелот"** |  | **585 365,85** | **6,01** |
| **Всего расходов** | | | **2 599 996,6** | **26,87** |
|  | | |  |  |

***Директор ООО УК «Камелот» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.В. Иванова/***